## A.1 招标工程量清单封面(160号YZ)
A.1 招标工程量清单封面
| 常德市第二人民医院2-8度冷库 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
| 时 间: | 2020-08-17

## B.1 招标工程量清单扉页(160号YZ)
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 常德市第二人民医院2-8度冷库 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
| 法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或者盖章) |  | (签字或者盖章)
| 编 制 人: |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间: | 2020-08-17 | 复核时间: | 2020-08-17

## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 库房部分 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 011001003001 | 聚氨酯保温板 | 1.聚氨酯发泡偏心钩挂钩版 2.双面0.5mm彩钢板、容重40±2Kg/m3 3.B2阻燃压筋板 | m2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 010802002001 | 医用冷库门 | 1.尺寸800*1800mm半埋式医用冷库门 2.门框带220V防凝露加热丝 3.门内有应急逃生装置，若有人员被困时可在库内将门打开 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 011104003001 | 防滑防静电铝板地面 | 1.防静电活动地板安装 铝质; | m2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 制冷系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030701003001 | 制冷机组 | 1.名称: 制冷机组（必须标明品牌）; 2.型号: ZKDLDH021E; 3.参数: Danfoss压缩机，具有智能控制及故障诊断功能的双制冷系统; 4.其它: 具有国家专利技术证书; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-08-17
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
5 | 030113012001 | 蒸发器 | 1.名称: 蒸发器（必须标明品牌）; 2.型号: ZKDLUC22D; 3.参数: 使用低噪音高转速风机，风机吸顶侧出风、化霜方式为电加热化霜; | 台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030807003001 | 膨胀阀 | 1.名称: 膨胀阀; 2.型号: TS系列; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 031001004001 | 铜管φ10 | 1.名称: 空调铜管; 2.规格、压力等级: Φ10; 3.压力试验及吹、洗设计要求: 空气吹扫; | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 031001004002 | 铜管φ16 | 1.名称: 空调铜管; 2.规格、压力等级: Φ16; 3.压力试验及吹、洗设计要求: 空气吹扫; | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称: 管道绝热; 2.绝热厚度: 3CM; 3.材质: 纤维类制品(管壳); | m3 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-08-17
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
10 | 031001006001 | 塑料管 PVC32 | 1.名称: 冷凝水管; 2.材质、规格: PVC32; | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 电气系统 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030404017001 | 智能电控系统 | 1.名称: 智能电控系统（必须标明品牌，医用标准）; 2.参数: 符合GSP标准，微电脑智能温度控制器，双系统轮值切换、故障切换、远程操控、故障远程报警等; | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 030412005001 | LED三防冷库专用灯 | 1.名称: LED三防冷库专用灯; 2.参数: 20W LED铝合金壳体优质三防灯; | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称: 接线盒; 2.材质: 塑料; 3.规格: 86型; 4.安装形式: 暗装; | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称: 双联单控开关; 2.安装方式: 暗装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-08-17
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
15 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJV-5*16 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: WDZ-YJV-5*16; | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJV-5*10 | 1.名称: 电力电缆; 2.型号: WDZ-YJV-5*10; | m | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 030408006001 | 电力电缆头 WDZ-YJV-5*16 | 1.名称: 电力电缆头; 2.型号: WDZ-YJV-5*16; | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 030408006002 | 电力电缆头 WDZ-YJV-5*10 | 1.名称: 电力电缆头; 2.型号: WDZ-YJV-5*10; | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 030411001001 | 配管 SC40 | 1.名称: 配管; 2.材质: SC; 3.规格: 40; 4.配置形式: 暗装; | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030411001002 | 配管 SC32 | 1.名称: 配管; 2.材质: SC; 3.规格: 32; 4.配置形式: 暗装; | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-08-17
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
21 | 030411001003 | 配管 PVC20 | 1.名称: 配管; 2.材质: PVC; 3.规格: 20; 4.配置形式: 明装; | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 030411004001 | 配线 BV-4 | 1.名称: 配线; 2.型号: BV-4; | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 030411004003 | 配线 RVV-3*1.5 | 1.名称: 配线; 2.型号: RVV-3*1.5; | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 030411004004 | 配线 BV-2.5 | 1.名称: 配线; 2.型号: BV-2.5; | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 031301017001 | 第九册：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2020-08-17

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 0 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 0 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 0 | 0 | (6项)×9%
8 | 附加税费 | 0 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 0 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  | 2020-08-17 | 0
0

## F.3 暂列金额明细表(160号YZ)
F.3 暂列金额明细表 (一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  | 0
注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

## F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ)
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 合价: 0
注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.
0

## F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)
F.5 专业工程暂估价及结算价表 (一般计税法)
工程名称:常德市第二人民医院2-8度冷库 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.
2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.