净化空调过滤网数量统计

| 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高效过滤器 | 484*484*220 | 7 |
|  | 610*305*292 | 35 |
|  | 320*320*220 | 13 |
|  | 1290*300*50 | 1 |
|  | 1290*370*50 | 2 |
|  | 1290*590*50 | 1 |
|  | 400*400*50 | 2 |
|  | 484*484*90 | 7 |
| 小计 |  | 68 |
| 中效过滤器 | 1251*627*59 F8板式 | 2 |
|  | 287*592*534 3P F8 | 8 |
|  | 287*592*534 4P F8 | 2 |
|  | 287*592*534 8P-F8 | 2 |
|  | 592*287*534 3P F8 | 2 |
|  | 592*287*534 4P F8 | 4 |
|  | 592*287*534 6P F8 | 4 |
|  | 592*287*534 8P F8 | 28 |
|  | 592*287*535 8P F8 | 4 |
|  | 592*490*381 6P F8 | 8 |
|  | 592*490*381*20*6B | 2 |
|  | 592*490*534 8P F8 | 60 |
|  | 592*592*534 6P F8 | 14 |
|  | 592*592*534 8P F8 | 54 |
|  | 592*592*600 8P-F8 | 6 |
| 小计 |  | 200 |
| 初效过滤器 | 289*594*46 | 8 |
|  | 289*594*95 | 2 |
|  | 493*595*46 | 8 |
|  | 592*289*46 | 4 |
|  | 592*490*46 | 16 |
|  | 594*287*46 | 4 |
|  | 594*289*46 | 32 |
|  | 594*490*46 | 36 |
|  | 594*594*46 | 50 |
|  | 594*594*95 | 4 |
|  | 595*287*46 | 2 |
|  | 595*290*46 | 2 |
|  | 595*490*46 | 8 |
|  | 595*595*46 | 18 |
| 小计 |  | 194 |
| 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 |
|  | 592*490*292 | 4 |
|  | 592*592*292 | 9 |
| 小计 |  | 15 |
| 合计 |  | 477 |

控制价：14万

规格以现场勘察为准。